- 8. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΥΔΡ)

Ε4: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΥΔΡ)

Γενική Παρατήρηση. Οι τιμές μονάδας των κατωτέρω υλικών νοούνται για παράδοση αυτών επί τόπου των έργων, με εξαίρεση τα υλικά που έχουν την ένδειξη "MET" στις περιγραφές των υλικών του κατωτέρω πίνακα. Οι τιμές των υλικών αυτών με "MET" είναι τιμές στο Εργοστάσιο ή στην Αποθήκη του προμηθευτή. Για τα υλικά αυτά και μόνο πληρώνεται ιδιαιτέρως η εκείθεν μεταφορά μέχρι το χώρο συγκεντρώσεως στην περιοχή του Έργου, αν και όπως προβλέπεται τούτο στη Μελέτη του Έργου.

| ΚΩΔ. ΥΔΡ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. | ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| 211 | Πετρέλαιο ακάθαρτο (ντήζελ) | It | 1,1756 |
| 212 | Βενζίνη | It | 1,4333 |
| 213 | Ζελατοδυναμίτιδα 30% | kg | 1,9495 |
| 214 | Ορυκτέλαιο | kg | 4,16 |
| 221 | Τσιμέντο PORTLAND κοινό (Ελληνικού τύπου) με την αξία των χαρτοσάκων | kg | 0,0999 |
| 221.1 | Το ανωτέρω τσιμέντο χωρίς την αξία των χαρτοσάκων | kg | 0,0895 |
| 222 | Τσιμέντο PORTLAND καθαρό (χωρίς θηραϊκή γη) με την αξία των χαρτοσάκων | kg | 0,1162 |
| 222.1 | Το ανωτέρω τσιμέντο χωρίς την αξία των χαρτοσάκων | kg | 0,1049 |
| 223 | Τσιμέντο PORTLAND υψηλής πρωίμου αντοχής, με την αξία των χαρτοσάκων | kg | 0,1193 |
| 223.1 | Το ανωτέρω τσιμέντο χωρίς την αξία των χαρτοσάκων | kg | 0,1049 |
| 224 | Άσβεστος άνυδρη σε βώλους | kg | 0,070 |
| 231 | Καρφοβελόνες | kg | 0,861 |
| 232 | Κοχλιοφόροι ήλοι | kg | 2,10 |
| 233 | Στρογγυλός σίδηρος οπλισμού κοινός (Χ.Ο.Σ.) | kg | 0,5455 |
| 233.1 | Σίδηρος οπλισμού αντοχής (Χ.Ο.Σ.) | kg | 0,5455 |
| .2 | Χαλύβδινο δομικό πλέγμα οπλισμού σκυροδέματος (ST. IV) | kg | 0,5984 |
| .3 | Σκληρός χάλυβας προεντάσεως σκυροδέματος | kg | 8,15 |
| 234 | Σίδηρος σε λάμες και τετράγωνα | kg | 0,9415 |
| 234.1 | Λαμαρίνα μαύρη σε φύλλα πάχους 2 mm | kg | 1,1115 |
| .2 | Λαμαρίνα μαύρη σε φύλλα πάχους μεγαλύτερου από 2 mm | kg | 1,0065 |
| .3 | Λαμαρίνα μαύρη σε ταινίες πάχους μεγαλύτερου από 2 mm | kg | 1,054 |
| 235 | Μορφοσίδηρος με ύψος πλευράς μέχρι 8 cm | kg | 0,7030 |
| 236 | Μορφοσίδηρος με ύψος πλευράς μεγαλύτερο από 8 cm | kg | 0,6730 |
| 237 | Χυτοσιδηρές εσχάρες, καλύμματα φρεατίων, αιχμές πασσάλων και παρόμοια χυτοσιδηρά τεμάχια | kg | 1,2180 |
| 237.1 | Χυτοσιδηρά εγχώρια κιβώτια στηρίξεως αγωγών | kg | 1,380 |
| 241 | Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διαμέτρου 1 1/2 ins | m | 7,75 |
| 242 | Συρματόσχοινα μηχανημάτων | kg | 5,00 |
| 243 | Συρματόπλεγμα γαλβανισμένο (σαραζανέτι) | kg | 2,40 |
| 244 | Πασσαλοσανίδες σιδηρές | kg | 2,70 |
| 251 | Ξυλεία ξυλοτύπων πελεκητή εγχώρια | m3 | 290,00 |
| 252 | Ξυλεία ξυλοτύπων πριστή εγχώρια | m3 | 290,00 |
| 252.1 | Ξυλεία λάρτζινη πριστή εγχώρια | m3 | — |
| .2 | Ξυλεία δρύινη πριστή εγχώρια | m3 | — |
| 301 | Κράσπεδα πρόχυτα από σκυρόδεμα | m | 4,06 |
| 302 | Πλάκες πεζοδρομίων από σκυρόδεμα | m2 | 6,70 |
| 324 | Ασφαλτικό γαλάκτωμα αντιυδρόφιλου τύπου | kg | 0,58 |
| 326 | Μαστίχη ασφάλτου | kg | 1,31 |
| 327 | Ασφαλτικό στεγανωτικό υλικό για επαλείψεις | kg | 0,54 |
| 360 | Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια με ή χωρίς ωτίδες |  |  |
| 360.1 | για αμιαντοτσιμεντοσωλήνες | kg |  |
| .2 | για σωλήνες από PVC | kg | 2,44 |

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟΙ

άοπλοι μέχρι D=300 mm, και άοπλοι ή οπλισμένοι από D=400 mm και άνω χωρίς την αξία του οπλισμού

(D = Διάμετρος σε mm, Τ = Τιμή σε € ανά m ωφέλιμο)

| ΚΩΔ. ΥΔΡ | D | Τ | ΚΩΔ. ΥΔΡ | D | Τ | ΚΩΔ. ΥΔΡ | D | Τα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΥΔΡ-261.1 ΥΔΡ-261-ΟΔΟ ΥΔΡ-261.2 | 150 200 250 | 13,50 15,10 20,70 | ΥΔΡ-262-ΟΔΟ ΥΔΡ-263-ΟΔΟ ΥΔΡ-263.2 | 300 400 500 | 26,30 32,40 46,70 | ΥΔΡ-264-ΟΔΟ ΥΔΡ-265-ΟΔΟ ΥΔΡ-271-ΟΔΟ | 600 800 1000 | 64,10 115,10 206,30 |

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ

άοπλοι μέχρι D=300 mm, και άοπλοι ή οπλισμένοι από D=400 mm και άνω χωρίς την αξία του οπλισμού (MET)

(D = Διάμετρος σε mm, Τ = Τιμή σε € ανά m ωφέλιμο)

| ΚΩΔ. ΥΔΡ | D | Τ | ΚΩΔ. ΥΔΡ | D | Τ | ΚΩΔ. ΥΔΡ | D | Τ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΥΔΡ-261.3 ΥΔΡ-261.4 ΥΔΡ-262.1 | 200 250 300 | — — — | ΥΔΡ-263.1 ΥΔΡ-263.3 ΥΔΡ-264.1 | 400 500 600 | — — — | ΥΔΡ-265.1 ΥΔΡ-271.1 | 800 1000 | — — |

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΤΡΗΤΟΙ

(D = Διάμετρος σε mm, Τ = Τιμή σε € ανά m)

| ΚΩΔ. ΥΔΡ | D | Τ | ΚΩΔ. ΥΔΡ | D | Τ | ΚΩΔ. ΥΔΡ | D | Τα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΥΔΡ-281.1 ΥΔΡ-281-ΟΔΟ ΥΔΡ-281.2 | 150 200 250 | 17,60 21,30 26,30 | ΥΔΡ-282-ΟΔΟ ΥΔΡ-283-ΟΔΟ ΥΔΡ-283.1 | 300 400 500 | 30,00 36,30 55,50 | ΥΔΡ-284-ΟΔΟ | 600 | 75,40 |

ΥΔΡ 361. ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ GIBAULD με τους επικαδμιωμένους κοχλιοφόρους ήλους και τους ελαστικούς δακτυλίους για αμιαντοτσιμεντοσωλήνες ονομαστικής πιέσεως 10 bar

(D = Διάμετρος αντίστ. σωλήνα σε mm, Τ = Τιμή συνδέσμου σε €/τεμ)

m2

| ΚΩΔ. ΑΡ | D | Τ | ΚΩΔ. ΑΡ | D | Τ | ΚΩΔ. ΑΡ | D | Τ | ΚΩΔ. ΑΡ | D | Τ | ΚΩΔ. ΑΡ | D | Τα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361.1 | 100 | 13,52 | 361.4 | 175 | —- | 361.7 | 300 | 87,48 | 361.10 | 450 | — | 361.13 | 700 | — |
| .2 | 125 | 17,49 | .5 | 200 | 42,37 | .8 | 350 | — | .11 | 500 | — | .14 | 800 | — |
| .3 | 150 | 22,20 | .6 | 250 | 56,54 | .9 | 400 | — | .12 | 600 | — |  |  | — |

ΥΔΡ 362. ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ονομαστικής πιέσεως 7,5 (MET)

(D= Διάμετρος σε mm, Τ = Τιμή συνδέσμου σε € ανά m

| ΚΩΔ. ΑΡ. | D | Τ | ΚΩΔ. ΑΡ. | D | Τ | ΚΩΔ. ΑΡ. | D | Τ | ΚΩΔ. ΑΡ. | D | Τ | ΚΩΔ. ΑΡ. | D | Τ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 362.1 | 100 | — | 362.4 | 175 | — | 362.7 | 300 | — | 362.10 | 450 | — | 362.13 | 700 | — |
| .2 | 125 | — | .5 | 200 | — | .8 | 350 | — | .11 | 500 | — | .14 | 800 | — |
| .3 | 150 | — | .6 | 250 | — | .9 | 400 | — | .12 | 600 | — |  |  |  |

ΥΔΡ 363. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟ ονομ. πιέσεως 7,5 bar για αμιαντοτσιμεντοσωλήνες (MET)

(D = Διάμετρος αντίστ. σωλήνα σε mm, Τ = Τιμή συνδέσμου σε €/τεμ)

| α/Τύπου REKA με τους στεγανωτικούς δακτυλίους |  |  |  |  |  | β/ Τύπου SUPER SIMPLEX με τους στεγ. δακτυλίους |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΩΔ. ΑΡ. | D | Τ | ΚΩΔ. ΑΡ. | D | Τ | ΚΩΔ. ΑΡ. | D | Τ | ΚΩΔ. ΑΡ. | D | Τ |
| 363.1 | 100 | — | 363.8 | 350 | — | 363.15 | 100 | — | 363.22 | 350 | — |
| .2 | 125 | — | .9 | 400 | — | .16 | 125 | — | .23 | 400 | — |
| .3 | 150 | — | .10 | 450 | — | .17 | 150 | — | .24 | 450 | — |
| .4 | 175 | — | .11 | 500 | — | .18 | 175 | — | .25 | 500 | — |
| .5 | 200 | — | .12 | 600 | — | .19 | 200 | — | .26 | 600 | — |
| .6 | 250 | — | .13 | 700 | — | .20 | 250 | — | .27 | 700 | — |
| .7 | 300 | — | .14 | 800 | — | .21 | 300 | — | .28 | 800 | — |

ΥΔΡ 364. ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ονομαστικής πιέσεως 10 bar (MET)

(D = Διάμετρος σε mm, Τ = Τιμή συνδέσμου σε € ανά m)

| ΚΩΔ.ΑΡ. | D | Τ | ΚΩΔ. ΑΡ. | D | Τ | ΚΩΔ. ΑΡ. | D | Τ | ΚΩΔ. ΑΡ. | D | Τ | ΚΩΔ.ΑΡ. | D | Τ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364.1 | 100 | — | 364.4 | 175 | — | 364.7 | 300 | — | 364.10 | 450 | — | 364.13 | 700 | — |
| .2 | 125 | — | .5 | 200 | — | .8 | 350 | — | .11 | 500 | — | .14 | 800 | — |
| .3 | 150 | — | .6 | 250 | — | .9 | 400 | — | .12 | 600 | — |  |  |  |

ΥΔΡ 365. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟ ονομ. πιέσεως 10 bar για αμιαντοτσιμεντοσωλήνες (MET)

(D = Διάμετρος αντιστ. σωλήνα σε mm, Τ = Τιμή συνδέσμου σε €/τεμ)

| α/Τύπου REKA με τους στεγανωτικούς δακτυλίους |  |  |  |  |  | β/ Τύπου SUPER SIMPLEX με στεγ. δακτυλίους |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΩΔ. ΑΡ. | D | Τ | ΚΩΔ. ΑΡ. | D | Τ | ΚΩΔ. ΑΡ. | D | Τ | ΚΩΔ. ΑΡ. | D | Τ |
| 365.1 | 100 | — | 365.8 | 350 | — | 365.15 | 100 | — | 365.22 | 350 | — |
| .2 | 125 | — | .9 | 400 | — | .16 | 125 | — | .23 | 400 | — |
| .3 | 150 | — | .10 | 450 | — | .17 | 150 | — | .24 | 450 | — |
| .4 | 175 | — | .11 | 500 | — | .18 | 175 | — | .25 | 500 | — |
| .5 | 200 | — | .12 | 600 | — | .19 | 200 | — | .26 | 600 | — |
| .6 | 250 | — | .13 | 700 | — | .20 | 250 | — | .27 | 700 | — |
| .7 | 300 | — | .14 | 800 | — | .21 | 300 | — | .28 | 800 | — |

ΥΔΡ 366. ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ονομαστικής πιέσεως 12,5 και 15 bar (MET)

(D = Διάμετρος σε mm, Τ = Τιμή συνδέσμου σε € ανά m)

| Ονομ. Πιέσεως 12,5 bar |  |  |  |  |  | Ονομ. πιέσεως 15 bar |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΩΔ. ΑΡ. | D | Τ | ΚΩΔ. ΑΡ. | D | Τ | ΚΩΔ. ΑΡ. | D |  | Τ | ΚΩΔ. ΑΡ. | D | Τ |
| 366.1 | 100 | — | 366.8 | 350 | — | 366.15 | 100 |  | — | 366.22 | 350 | — |
| .2 | 125 | — | .9 | 400 | — | .16 | 125 |  | — | .23 | 400 | — |
| .3 | 150 | — | .10 | 450 | — | .17 | 150 |  | — | .24 | 450 | — |
| .4 | 175 | — | .11 | 500 | — | .18 | 175 |  | — | .25 | 500 | — |
| .5 | 200 | — | .12 | 600 | — | .19 | 200 |  | — | .26 | 600 | — |
| .6 | 250 | — | .13 | 700 | — | .20 | 250 |  | — | .27 | 700 | — |
| .7 | 300 | — | .14 | 800 | — | .21 | 300 |  | — | .28 | 800 | — |

ΥΔΡ 367. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟ ονομαστικής πιέσεως 12,5 και 15 bar για αμιαντοτσιμεντοσωλήνες (MET)

(D = Διάμετρος αντίστ. σωλήνα σε mm, Τ = Τιμή συνδέσμου σε €/τεμ)

| α/ Τύπου REKA με τους στεγανωτικούς δακτυλίους |  |  |  |  |  | β/ Τύπου SUPER SIMPLEX με τους στεγ. δακτυλίους |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ονομ. Πιέσεως 12,5 bar |  |  | Ονομ.Πιέσεως 15 bar |  |  | Ονομ. Πιέσεως 12,5 bar |  |  | Ονομ.Πιέσεως 15 bar |  |  |
| ΚΩΔ.ΑΡ. | D | Τ | ΚΩΔ.ΑΡ. | D | Τ | ΚΩΔ.ΑΡ. | D | Τ | ΚΩΔ. ΑΡ. | D | Τ |
| 367.1 | 100 | — | 367.15 | 100 | — | 367.29 | 100 | — | 367.43 | 100 | — |
| .2 | 125 | — | .16 | 125 | — | .30 | 125 | — | .44 | 125 | — |
| .3 | 150 | — | .17 | 150 | — | .31 | 150 | — | .45 | 150 | — |
| .4 | 175 | — | .18 | 175 | — | .32 | 175 | — | .46 | 175 | — |
| .5 | 200 | — | .19 | 200 | — | .33 | 200 | — | .47 | 200 | — |
| .6 | 250 | — | .20 | 250 | — | .34 | 250 | — | .48 | 250 | — |
| .7 | 300 | — | .21 | 300 | — | .35 | 300 | — | .49 | 300 | — |
| .8 | 350 | — | .22 | 350 | — | .36 | 350 | — | .50 | 350 | — |
| .9 | 400 | — | .23 | 400 | — | .37 | 400 | — | .51 | 400 | — |
| .10 | 450 | — | .24 | 450 | — | .38 | 450 | — | .52 | 450 | — |
| .11 | 500 | — | .25 | 500 | — | .39 | 500 | — | .53 | 500 | — |
| .12 | 600 | — | .26 | 600 | — | .40 | 600 | — | .54 | 600 | — |
| .13 | 700 | — | .27 | 700 | — | .41 | 700 | — | .55 | 700 | — |
| .14 | 800 | — | .28 | 800 | — | .42 | 800 | — | .56 | 800 | — |

ΥΔΡ 368. ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ της σειράς 9000 (MET)

(D = Διάμετρος σε mm, Τ = Τιμή συνδέσμου σε € ανά m)

| Χωρίς εσωτερική και εξωτερική προστασία |  |  | Με εσωτερική προστασία από εποξειδικό υλικό και εξωτερική προστασία με ασφαλτικό υλικό |  |  | Με εσωτερική προστασία από εποξειδικό υλικό |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΩΔ. ΑΡ | D | Τ | ΚΩΔ. ΑΡ. | D | Τ | ΚΩΔ. ΑΡ. | D | Τ |
| 368.1 | 200 | — | 368.11 | 200 | — | 368.21 | 200 | — |
| .2 | 250 | — | .12 | 250 | — | .22 | 250 | — |
| .3 | 300 | — | .13 | 300 | — | .23 | 300 | — |
| .4 | 350 | — | .14 | 350 | — | .24 | 350 | — |
| .5 | 400 | — | .15 | 400 | — | .25 | 400 | — |
| .6 | 450 | — | .16 | 450 | — | .26 | 450 | — |
| .7 | 500 | — | .17 | 500 | — | .27 | 500 | — |
| .8 | 600 | — | .18 | 600 | — | .28 | 600 | — |
| .9 | 700 | — | .19 | 700 | — | .29 | 700 | — |
| .10 | 800 | — | .20 | 800 | — | .30 | 800 | — |

ΥΔΡ 369. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟ για αμιαντοτσιμεντοσωλήνες υπονόμων της σειράς 9000 (MET)

(D = Διάμετρος αντιστ. σωλήνα σε mm, Τ = Τιμή συνδέσμου σε €/τεμ)

| Χωρίς εσωτερική και εξωτερική προστασία |  |  | Με εσωτερική προστασία από εποξειδικό υλικό και εξωτερική προστασία με ασφαλτικό υλικό |  |  | Με εσωτερική προστασία από εποξειδικό υλικό |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΩΔ. ΑΡ | D | T | ΚΩΔ. ΑΡ | D | T | ΚΩΔ. ΑΡ | D | T |
| 369.1 | 200 | — | 369.11 | 200 | — | 369.21 | 200 | — |
| .2 | 250 | — | .12 | 250 | — | .22 | 250 | — |
| .3 | 300 | — | .13 | 300 | — | .23 | 300 | — |
| .4 | 350 | — | .14 | 350 | — | .24 | 350 | — |
| .5 | 400 | — | .15 | 400 | — | .25 | 400 | — |
| .6 | 450 | — | .16 | 450 | — | .26 | 450 | — |
| .7 | 500 | — | .17 | 500 | — | .27 | 500 | — |
| .8 | 600 | — | .18 | 600 | — | .28 | 600 | — |
| .9 | 700 | — | .19 | 700 | — | .29 | 700 | — |
| .10 | 800 | — | .20 | 800 | — | .30 | 800 | — |

ΥΔΡ 370. ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟ για αμιαντοτσιμεντοσωλήνες υπονόμων της σειράς 9000 (MET)

(D = Διάμετρος αντιστ. σωλήνα σε mm, Τ = Τιμή συνδέσμου σε €/τεμ)

| Ημιταύ 60° χωρίς εσωτερική και εξωτερική προστασία |  |  |  |  | Ημιταύ 60° με εσωτερική προστασία από εποξειδικό υλικό και εξωτερική προστασία με ασφαλτικό υλικό |  |  |  |  | Ημιταύ 60° με εσωτερική προστασία από εποξειδικό υλικό |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΩΔ. ΑΡ. | D1/D2 |  | Τ |  | ΚΩΔ. ΑΡ. | D1/D2 |  | Τ |  | ΚΩΔ. ΑΡ. | D1/D2 | Τ |
| 370.1 | 200/150 |  | — |  | 370.9 | 200/150 |  | — |  | 370.17 | 200/150 | — |
| .2 | 250/150 |  | — |  | .10 | 250/150 |  | — |  | .18 | 250/150 | — |
| .3 | 300/150 |  | — |  | .11 | 300/150 |  | — |  | .19 | 300/150 | — |
| .4 | 350/150 |  | — |  | .12 | 350/150 |  | — |  | .20 | 350/150 | — |
| .5 | 400/150 |  | — |  | .13 | 400/150 |  | — |  | .21 | 400/150 | — |
| .6 | 450/150 |  | — |  | .14 | 450/150 |  | — |  | .22 | 450/150 | — |
| .7 | 500/150 |  | — |  | .15 | 500/150 |  | — |  | .23 | 500/150 | — |
| Πώματα χωρίς εσωτερική και εξωτερική προστασία |  |  |  |  | Πώματα με εσωτερική προστασία από εποξειδικό υλικό και εξωτερική προστασία με ασφαλτικό υλικό |  |  |  |  | Πώματα με εσωτερική προστασία από εποξειδικό υλικό |  |  |
| ΚΩΔ. ΑΡ. |  | D1/D2 |  | Τ | ΚΩΔ. ΑΡ. |  | D1/D2 |  | Τ | ΚΩΔ. ΑΡ. | D1/D2 | Τ |
| 370.8 |  | 150 |  | — | 370.16 |  | 150 |  | — | 370.24 | 150 | — |

ΥΔΡ 371. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ PVC ονομαστικής πιέσεως 6 bar (με κώδωνα) (MET)

(D = Διάμετρος σε mm, Τ = Τιμή σε € ανά m ωφέλιμο)

| ΚΩΔ. ΑΡ. | D | Τ | ΚΩΔ. ΑΡ. | D | Τ | ΚΩΔ. ΑΡ. | D | Τ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 371.1 .2 .3 | 110 140 160 | 5,08 8,05 10,46 | 371.4 .5 .6 | 200 225 280 | 16,26 20,58 32,34 | 371.7 .8 .9 | 315 355 400 | 41,61 52,89 66,37 |

ΥΔΡ 372. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ PVC ονομαστικής πιέσεως 10 bar (με κώδωνα) (MET)

(D = Διάμετρος σε mm, Τ = Τιμή σε € ανά m ωφέλιμο)

| ΚΩΔ. ΑΡ. | D | Τ | ΚΩΔ. ΑΡ. | D | Τ | ΚΩΔ. ΑΡ. | D | Τ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 372.1 .2 .3 | 110 140 160 | 7,99 12,58 16,50 | 372.4 .5 .6 | 200 225 280 | 25,54 32,50 51,22 | 372.7 .8 .9 | 315 355 400 | 65,05 82,71 104,70 |

ΥΔΡ 373. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ PVC ονομαστικής πιέσεως 16 bar (με κώδωνα) (MET)

(D = Διάμετρος σε mm, Τ = Τιμή σε € ανά m ωφέλιμο)

| ΚΩΔ. ΑΡ. | D | Τ | ΚΩΔ. ΑΡ. | D | Τ | ΚΩΔ. ΑΡ. | D | Τ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 373.1 .2 .3 | 110 140 160 | 11,90 18,78 24,49 | 373.4 .5 .6 | 200 225 280 | 38,31 48,18 76,48 | 373.7 .8 .9 | 315 355 400 | 97,26 123,44 156,68 |

ΥΔΡ 374. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ της σειράς 81 από PVC (ΕΛΟΤ 476)  (MET)

(D = Διάμετρος ονομαστική σε mm, Τ = Τιμή σε € ανά m ωφέλιμο)

| ΚΩΔ. ΑΡ. | D | Τ | ΚΩΔ. ΑΡ. | D | Τ | ΚΩΔ. ΑΡ. | D | Τ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 374.1 .2 .3 | 250 315 355 | — — — | 374.4 .5 .6 | 400 450 500 | — — — | 374.7 .8 | 630 710 | — — |

ΥΔΡ 375α. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ της σειράς 41 από PVC (ΕΛΟΤ 476)

(D = Διάμετρος ονομαστική σε mm, Τ = Τιμή σε € ανά m ωφέλιμο)

| α) Σωλήνες (MET) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΩΔ. ΑΡ. | D | Τ | ΚΩΔ. ΑΡ | D | Τ | ΚΩΔ. ΑΡ | D | Τ |
| 375.1 .2 .3 | 160 200 250 | 8,51 13,33 20,79 | 375.4 .5 .6 | 315 355 400 | 33,65 42,80 54,23 | 375.7 | 500 | 87,91 |

ΥΔΡ 375 β, γ, δ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ της σειράς 41 από PVC (ΕΛΟΤ 476)

(D = Διάμετρος ονομαστική σε mm, Τ = Τιμή σε €/τεμ)

| β) Σαμάρι με μούφα συγκολλητό |  |  | γ) Πώμα |  |  | δ) Ημιταύ 45° με δύο κεφαλές (μούφες) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΩΔ. ΑΡ. | D1-D2 | Τ | ΚΩΔ. ΑΡ | D | Τ | ΚΩΔ. ΑΡ. | D1-D2 | Τ |
| 375.8 | 200-160 | 11,64 | 375.13 | 160 | 10,16 | 375.14 | 200-160 | 17,51 |
| .9 | 250-160 | 14,98 |  |  |  |  |  |  |
| .10 | 315-160 | 20,15 |  |  |  |  |  |  |
| .11 | 355-160 | 27,29 |  |  |  |  |  |  |
| .12 | 400-160 | 34,56 |  |  |  |  |  |  |

ΥΔΡ 376. ΧΑΛΥΒΟΣΩΛΗΝΕΣ (ST 37 - 2) με εσωτερική προστασία από PRIMER και λιθανθρακόπισσα και εξωτερική προστασία με PRIMER, λιθανθρακόπισσα και διπλή στρώση υαλοπάνου, σύμφωνα με την προδιαγραφή AWWA - C. 203 (MET)

(D = Διάμετρος ονομαστική σε mm, π = πάχος τοιχωμ. σε mm, Τ = Τιμή σε € ανά m)

α) Με διαμήκη ραφή.

| ΚΩΔ. ΑΡ. | D | Π | Τ | ΚΩΔ. ΑΡ. | D | Π | Τ | ΚΩΔ. ΑΡ. | D | Π |  | Τ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 376.1 | 400 | 6,3 | 91,60 | 376.5 | 700 | 7,1 | 182,13 | 376.9 | 1100 |  | 11,0 | 412,89 |
| .2 | 450 | 6,3 | 101,90 | .6 | 800 | 8,0 | 231,18 | .10 | 1200 |  | 12,5 | 502,07 |
| .3 | 500 | 6,3 | 113,04 | .7 | 900 | 10,0 | 311,83 | .11 | 1300 |  | 12,5 | 544,29 |
| .4 | 600 | 6,3 | 144,82 | .8 | 1000 | 10,0 | 346,57 |  |  |  |  |  |

β) Με ελικοειδή ραφή.

| ΚΩΔ. ΑΡ. | - D | Π | Τ | ΚΩΔ. ΑΡ. | D | Π | Τ | ΚΩΔ. ΑΡ. | D | Π | Τ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 376.12 | 400 | 6,3 | 91,60 | 376.16 | 700 | 7,1 | 182,13 | 376.20 | 1100 | 11,0 | 412,89 |
| .13 | 450 | 6,3 | 101,90 | .17 | 800 | 8,0 | 231,18 | .21 | 1200 | 12,5 | 502,07 |
| .14 | 500 | 6,3 | 113,04 | .18 | 900 | 10,0 | 311,83 | .22 | 1300 | 12,5 | 544,29 |
| .15 | 600 | 6,3 | 144,82 | .19 | 1000 | 10,0 | 346,57 |  |  |  |  |

ΥΔΡ 377. ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ μεγίστης ονομαστικής πιέσεως 16 bar, χωρίς την αξία του οπλισμού προεντάσεως αλλά με τη δαπάνη προεντάσεως,  συμπεριλαμβανομένης της αξίας των υλικών στεγανώσεως αρμών (MET)

(D = Διάμετρος εσωτερική σε mm, Τ = Τιμή σε € ανά m ωφέλιμο)

| ΚΩΔ. ΑΡ. | D | Τ | ΚΩΔ. ΑΡ. | D | Τ | ΚΩΔ. ΑΡ. | D | Τ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 377.1 .2 .3 | 500 700 600 | — — — | 377.4 .5 .6 | 800 900 1000 | — — — | 377.7 .8 .9 | 1100 1200 1300 | — — — |

ΥΔΡ 378. ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΣΥΡΤΑΡΩΤΕΣ ΜΕ ΩΤΙΔΕΣ ονομαστικής πιέσεως 10 bar

(D = Διάμετρος σε mm, Τ = Τιμή σε €/τεμ)

| ΚΩΔ. ΑΡ. | D | Τ | ΚΩΔ. ΑΡ. | D | Τ | ΚΩΔ. ΑΡ. | D | Τ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 378.1 .2 .3 | 50 80 100 | 69,00 106,00 136,00 | 378.4 .5 .6 | 125 150 175 | 188,00 231,00 | 378.7 .8 .9 | 200 250 300 | 338,00 512,00 724,00 |

ΥΔΡ 379. ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ΜΕ ΩΤΙΔΕΣ

(D = Διάμετρος σε mm, Τ = Τιμή σε €/τεμ)

| α) Ονομαστικής πιέσεως 2,5 bar |  |  | β) Ονομαστικής πιέσεως 10 bar |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΩΔ. ΑΡ. | D | Τ | ΚΩΔ. ΑΡ. | D | Τ | ΚΩΔ. ΑΡ. | D | Τ |
| 379.1 .2 .3 | 600 700 800 | — — — | 379.4 .5 .6 | 350 400 450 | 1907,55 — — | 379.7 .8 .9 | 500 600 700 | — — 7395,45 |

ΥΔΡ 380. ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ονομαστικής πιέσεως 10 bar, με τον ειδικό δακτύλιο στεγανοποιήσεως

(D = Διάμετρος σε mm, Τ = Τιμή σε €/τεμ)

| ΚΩΔ. ΑΡ | D | Τ | ΚΩΔ. ΑΡ | D | Τ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 380.1 .2 .3 | 400 450 500 | 396,00 502,00 583,00 | 380.4 .5 .6 | 600 700 800 | 1056,00 1420,00 1966,00 |

| ΚΩΔ. ΥΔΡ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. | ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| 384 | Υδροληψίες αρδεύσεως τύπου "A" SCHLUMBERGER ή παρεμφερείς |  |  |
| 384.1 | Κορμός δύο στομίων με δικλείδες τύπου "Ν" ή "HP" | τεμ | 537,05 |
| .2 | Κορμός τεσσάρων στομίων με δικλείδες τύπου "Ν" ή "HP" | τεμ | — |
| .3 | Σύστημα προστασίας από παγετό | τεμ | — |
| .4 | Δίσκος πωματισμού | τεμ | — |
| .5 | Σωλήνωση στομίου (με υποδοχή για ρυθμιστή πιέσεως και περιοριστικής παροχής) και πώμα | τεμ | — |
| .6 | Σωλήνωση στομίου (με υποδοχή για περιοριστική παροχή) και πώμα | τεμ | — |
| .7 | Υδρόμετρο | τεμ | — |
| .8 | Ρυθμιστής πιέσεως από στατική πίεση 12,5 bar στις τυποποιημένες πιέσεις από 2,5 μέχρι 5 bar | τεμ | — |
| .9 | Περιοριστικής παροχής σε 3 ή 4 ή 6 ή 9 It/s | τεμ | — |
| 385 | Υδροληψίες αρδεύσεως τύπου "Β" SCHLUMBERGER ή παρεμφερείς |  |  |
| 385.1 | Κορμός με το κάλυμμα, τη δικλείδα τύπου "HP" και τροχό χειρισμού | τεμ | — |
| .2 | Σύστημα προστασίας από παγετό | τεμ | — |
| .3 | Υδρόμετρο | τεμ | — |
| .4 | Ρυθμιστής πιέσεως από 12,5 bar στις τυποποιημένες πιέσεις από 2,5 μέχρι 5 bar | τεμ | — |
| .5 | Περιοριστικής παροχής σε 5 ή 12 ή 15 It/s | τεμ | — |

ΥΔΡ 386. ΡΟΥΦΡΑΚΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΥΠΟΥ NEYRPIC ή παρεμφερείς (MET)

(Τ = Τιμή σε €/τεμ)

| α)Ρουφράκτες σταθερής ανάντι στάθμης (AMIL) |  |  | β) Ρουφράκτες σταθερής κατάντι στάθμης (AVIO) |  |  | γ) Ρουφράκτες σταθερής κατάντι στάθμης (AVIS) |  |  | δ) Ρουφράκτες μικτοί (VANNES MIXTES) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Υψηλής στάθμης |  |  | Υψηλής στάθμης |  |  | Με διάφραγμα |  |  |
| ΚΩΔ ΑΡ. | Τύπου. | Τ | ΚΩΔ. ΑΡ. | Τύπου. | Τ | ΚΩΔ. ΑΡ. | Τύπου. | Τ | ΚΩΔ. ΑΡ. | Τύπου. | Τ |
| .1 | D.80 | — | .22 | 28/ 6 | — | .48 | 56/106 | — | .68 | 160/140 | — |
| .2 | D.90 | — | .23 | 36/ 10 | — | .49 | 71/132 | — | .69 | 160/180 | — |
| .3 | D.100 | — | .24 | 45/ 16 | — | .50 | 90/170 | — | .70 | 200/180 | — |
| .4 | D.110 | — | .25 | 56/ 25 | — | .51 | 110/212 | — | .71 | 200/224 | — |
| .5 | D.125 | — | .26 | 71/ 40 | — | .52 | 140/265 | — | .72 | 250/224 | — |
| .6 | D.140 | — | .27 | 90/ 63 | — | .53 | 160/300 | 134053,00 | .73 | 250/280 | — |
| .7 | D.160 | — | .28 | 110/100 | — | .54 | 180/335 | — | .74 | 315/280 | — |
| .8 | D.180 | — | .29 | 140/160 | — | .55 | 200/375 | — | .75 | 315/355 | — |
| .9 | D.200 | 25662,00 | .30 | 160/200 | 113082,00 | .56 | 220/425 | — | Χωρίς διάφραγμα |  |  |
| .10 | D.220 | — | .31 | 180/250 | — | .57 | 250/475 | — | .76 | 160/140 | — |
| .11 | D.250 | — | .32 | 200/315 | — | .58 | 280/630 | — | .77 | 160/180 | — |
| .12 | D.280 | — | .33 | 220/400 | — | Χαμηλής στάθμης |  |  | .78 | 200/180 | — |
| .13 | D.315 | — | .34 | 250/500 | — | .59 | 90/190 | — | .79 | 200/224 | — |
| .14 | D.355 | — | .35 | 280/630 | — | .60 | 110/236 | — | .80 | 250/224 | — |
| .15 | D.400 | — | Χαμηλής στάθμης |  |  | .61 | 140/300 | — | .81 | 250/280 | — |
| .16 | D.450 | — | .36 | 45/32 | — | .62 | 160/335 | — | .82 | 315/280 | — |
| .17 | D.500 | — | .37 | 56/50 | — | .63 | 180/375 | — | .83 | 315/355 | — |
| .18 | D.560 | — | .38 | 71/ 80 | — | .64 | 200/425 | 153664,00 |  |  |  |
| .19 | D.630 | — | .39 | 90/125 | — | .65 | 250/475 | — |  |  |  |
| .20 | D.710 | — | .40 | 110/ 200 | 76825,00 | .66 | 250/530 | — |  |  |  |
| .21 | D.800 | — | .41 | 140/ 315 | — | .67 | 280/600 | — |  |  |  |
|  |  |  | .42 | 160/ 400 | — |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | .43 | 180/ 500 | — |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | .44 | 200/ 630 | — |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | .45 | 220/ 800 | — |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | .46 | 250/1000 | — |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | .47 | 280/1250 | — |  |  |  |  |  |  |

ΥΔΡ 387. ΡΟΥΦΡΑΚΤΕΣ ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝΤΕΣ (V.G.) τύπου NEYRPIC ή παρεμφερείς (MET)

(Τ = Τιμή σε €/τεμ)

| ΚΩΔ. ΑΡ. | Τύπου | Τ | ΚΩΔ.ΑΡ | Τύπου | Τ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 387.1 | 500/ 500 | — | 387.5 | 1250/1250 | — |
| .2 | 630/ 630 | — | .6 | 1400/1400 | — |
| .3 | 800/ 800 | 21523,00 | .7 | 1600/1600 | — |
| .4 | 1000/1000 | — |  |  |  |

- ΥΔΡ 389. ΣΙΦΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ τύπου NEYRPIC ή παρεμφερείς

(Τ = Τιμή σε €/τεμ)

| ΚΩΔ. ΑΡ. | Τύπου | Τ | ΚΩΔ. ΑΡ. | Τύπου | Τ | ΚΩΔ. ΑΡ. | Τύπου | Τ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389.1 | SI- 60 | — | 389.4 | SI - 250 | 6664,00 | 389.7 | SI - 700 | — |
| .2 | SI - 125 | — | .5 | SI - 350 | — | .8 | SI - 1000 | — |
| .3 | SI - 180 | — | .6 | SI - 500 | — | .9 | SI - 1400 | — |

ΥΔΡ 390. ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΔΙΩΡΥΓΩΝ τύπου NEYRPIC ή παρεμφερείς (MODULES A MASQUE) (MET)

T = Τιμή σε €/τεμ)

| ΚΩΔ. ΑΡ. | Τύπου | Τ | ΚΩΔ. ΑΡ. | Τύπου | Τ | ΚΩΔ. ΑΡ. | Τύπου | Τ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 390.1 | Χ1 - 30 | — | 390.21 | Χ2 - 120 | — | 390.41 | L1 - 800 | — |
| .2 | Χ1 - 60 | — | .22 | Χ2 - 150 | — | .42 | L1 - 850 | — |
| .3 | Χ1 - 90 | — | .23 | ΧΧ2 - 30 | — | .43 | L1 - 900 | — |
| .4 | Χ1 -120 | — | .24 | ΧΧ2 - 60 | — | .44 | L1 - 950 | — |
| .5 | Χ1 -150 | — | .25 | ΧΧ2 - 90 | — | .45 | L1 - 1000 | — |
| .6 | ΧΧ1- 30 | — | .26 | ΧΧ2 -120 | — | .46 | L1 - 1050 | — |
| .7 | ΧΧ1- 60 | — | .27 | ΧΧ2 -150 | — | .47 | L1-1100 | — |
| .8 | ΧΧ1- 90 | — | .28 | ΧΧ2 -180 | — | .48 | L1-1150 | — |
| .9 | ΧΧ1 - 120 | — | .29 | ΧΧ2 -210 | — | .49 | L1 - 1200 | — |
| .10 | ΧΧ1 - 150 | — | .30 | ΧΧ2 -240 | — | .50 | L1 - 1250 | — |
| .11 | ΧΧ1 - 180 | — | .31 | ΧΧ2 -300 | 8188,00 | .51 | L1 - 1300 | — |
| .12 | ΧΧ1 - 210 | — | .32 | ΧΧ2 -360 | — | .52 | L1 - 1350 | — |
| .13 | ΧΧ1 - 240 | — | .33 | ΧΧ2 -420 | — | .53 | L1 - 1400 | — |
| .14 | ΧΧ1 – 300 | 5629,00 | .34 | ΧΧ2 -480 | — | .54 | L1 - 1450 | — |
| .15 | ΧΧ1 - 360 | — | .35 | L1 - 500 | — | .55 | L1 - 400 (α) | — |
| .16 | ΧΧ1 - 420 | — | .36 | L1 - 550 | — | .56 | L1 - 800 (β) | — |
| .17 | ΧΧ1 - 480 | — | .37 | L1 - 600 | — | .57 | L1 – 1200 (γ) | — |
| .18 | Χ2 - 30 | — | .38 | L1 - 650 | — | .58 | L2 - 500 | — |
| .19 | Χ2 - 60 | — | .39 | L1 - 700 | — | .59 | L2 - 550 | — |
| .20 | Χ2 - 90 | — | .40 | L1 - 750 | — |  |  |  |

(α) Χωρίς βαθμίδες παροχή

(β) Με δύο βαθμίδες παροχής

(γ) Με τρεις βαθμίδες παροχής

ΥΔΡ 393. ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΒΥΘΙΣΜΕΝΟΙ ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΙΣ ονομαστικής πιέσεως 1 bar, τύπου NEYRPIC ή παρεμφερείς

(D = Διάμετρος σε mm, Τ = Τιμή σε €/τεμ)

| ΚΩΔ. ΑΡ | D | Τ |
| --- | --- | --- |
| 393.1 | 200 | 15362,00 |
| .2 | 250 | — |
| .3 | 315 | — |
| .4 | 400 | — |

| ΚΩΔ. ΥΔΡ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΙΔΟΣ MOΝ. | ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ €) |
| --- | --- | --- | --- |
| 396 | Προσθετικά σκυροδεμάτων και υλικά μονώσεως αρμών |  |  |
| 396.1 | Στεγανωτικό μάζας | kg | 1,40 |
| .2 | Υλικό μειώσεως του λόγου νερό προς τσιμέντο | kg | 0,77 |
| .3 | Υλικό αποτροπής διαχωρισμού των λίθινων συστατικών κατά τη διάστρωση | kg | 1,68 |
| .4 | Υλικό σκληρυντικό | kg | 0,98 |
| .5 | Υλικό επιταχύνσεως πήξεως | kg | 1,18 |
| .6 | Υλικό κατά του παγετού | kg | 1,58 |
| .7 | Υλικό επιφανειακής προστασίας σκυροδέματος από αφυδάτωση κατά την πήξη | kg | 3,80 |
| .8 | Υλικό επιφανειακής στεγανώσεως σκυροδέματος με βάση τις σιλικόνες (σε υγρή κατάσταση) | kg | 5,12 |
| .9 | Υλικό επιφανειακής στεγανώσεως σκυροδέματος με βάση τις εποξειδικές ρητίνες (σε υγρή κατάσταση) | kg | 6,91 |
| .10 | Ελαστομερές υλικό στεγανώσεως αρμού | kg | 6,94 |
| .11 | Ταινία στεγανώσεως αρμού τύπου HYDROFOIL ή παρεμφερούς πλάτους ταινίας 150 mm | m | 2,96 |
| .12 | Ταινία στεγανώσεως αρμού τύπου HYDROFOIL ή παρεμφερούς πλάτους ταινίας 250 mm | m | 4,25 |
| .13 | Ασφαλτικό υλικό τύπου ASBESTUMEN ή παρεμφερές | kg | 1,77 |
| .14 | Διογκωμένη πολυστερίνη | m3 | 42,68 |
| 397 | Διάφορα υλικά |  |  |
| 397.1 | Πάσσαλοι περιφράξεως από σκυρόδεμα μήκους 1,90 m και διατομής Φ 7/9,5 | τεμ | 7,05 |
| .2 | Κλείθρο φορητό ανοξείδωτο | τεμ | 6,95 |
| .4 | Καυσόξυλα | kg | 0,1675 |
| 398 | Υλικά σηράγγων και γεωτρήσεων |  |  |
| 398.1 | Μπεντονίτης | kg | 0,250 |
| .2 | Ράβδος αγκυρώσεως βράχου διαστελλομένου άκρου αντοχής θραύσεως 9t, μήκος 1,50 m | τεμ | 39,00 |
| .3 | Ράβδος αγκυρώσεως βράχου διαστελλομένου άκρου αντοχής θραύσεως 12 t, μήκος 2,50 m | τεμ | 47,00 |
| .4 | Ράβδος αγκυρώσεως βράχου PERFO, 1 ins και μήκος 2,5 m ή παρεμφερείς | τεμ | 63,00 |
| .5 | Ελάσματα BERNOLD ή παρεμφερή | kg | 6,40 |
| .6 | Αδαμαντοκορώνα τρυπάνου τύπου GRAELIUS διαμέτρου 48 mm | τεμ | 330,00 |
| .7 | Αδαμαντοκορώνα τρυπάνου, διαμέτρου 146 mm (δειγματοληψίας) | τεμ | 1360,00 |
| .8 | Χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή εσωτερικής διαμέτρου 150 mm και πάχους 4,5 mm, για την επένδυση γεωτρήσεων | m | 31,62 |
| .9 | Χαλυβδοσωλήνας με διαμήκη ραφή γαλβανισμένος, εσωτερικής διαμέτρου 650mm και πάχους 6 mm, για την τελική σωλήνωση υδρογεωτρήσεως "MET" | m | 131,84 |
| .10 | Χαλύβδινος φιλτροσωλήνας με διαμήκη ραφή, γαλβανισμένος, εσωτερικής διαμέτρου 650 mm και πάχους 6 mm (με επιμήκη γεφυρωτή διάτρηση) "MET" | m | 142,84 |
| .11 | Χαλυβδοσωλήνας με διαμήκη ραφή, μαύρος, εσωτερικής διαμέτρου 900 mm και πάχους 6 mm, (περιφραγματικός σωλήνας υδρογεωτρήσεως) "MET" | m | 140,87 |
| .12 | Χαλυβδοσωλήνας με διαμήκη ραφή, μαύρος, εσωτερικής διαμέτρου 1050 mm και πάχους 6 mm, (περιφραγματικός σωλήνας υδρογεωτρήσεως) "MET" | m | 182,18 |
| .13 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διαμέτρου 2 ins | m | 10,30 |
| .14 | Χαλυβδοσωλήνας με διαμήκη ραφή, γαλβανισμένος, εσωτερικής διαμέτρου 10 ins και πάχους 6 mm, για την τελική σωλήνωση υδρογεωτρήσεως "MET" | m | 60,36 |
| .15 | Χαλύβδινος φιλτροσωλήνας με διαμήκη ραφή και επιμήκη γεφυρωτή διάτρηση, γαλβανισμένος, εσωτερικής διαμέτρου 10 ins και πάχους 6 mm, για την τελική σωλήνωση υδρογεωτρήσεως "MET" | m | 77,96 |
| .16 | Χαλυβδοσωλήνας με διαμήκη ραφή, μαύρος, εσωτερικής διαμέτρου 18 ins και πάχους 6 mm, (περιφραγματικός σωλήνας υδρογεωτρήσεως) "MET" | m | 64,29 |
| 17 | Κοπτικά (με βίδια) γεωτρυπάνου διαμέτρου 146 mm (δειγματοληψίας) | τεμ | 107,00 |